## jalowy
Zwiększanie If		Zmniejszanie If
If	Us	If	Us
0,07	30,68	9,53	445,68
1,27	101,10	8,49	432,60
2,32	176,57	7,75	421,82
2,90	216,94	6,67	403,02
3,87	275,33	5,68	380,02
4,97	330,86	4,59	342,34
5,97	367,94	3,86	307,08
7,13	401,12	2,87	249,14
7,85	416,22	2,00	188,53
8,59	429,68	1,01	111,37
9,53	445,68	0,01	30,24
Charakterystyka biegu jałowego
natężenie prądu wirnika If [A]
Napięcie na tworniku Us [V]

## zwarcie
If	Is
0,01	0,28
0,97	0,97
1,91	1,65
3,00	2,44
3,93	3,14
4,80	3,88
4,88	3,85
5,72	4,50
5,94	4,72
6,78	5,30
6,79	5,35
7,65	5,97

If	prąd wirnika

Is(If) / I1 / I
Charakterystyka zwarcia
Prąd wirnika If [A]
Prąd twornika Is [A]

## char_zew_cos=1
Charakterystyka zewnętrzna cosφ=1
Us przy If=7A			Us przy If=6.3A
I	U	opór	Is	Us	opór
0,01	394,15	0	0,01	380,64	0
1,54	386,82	R1	1,48	373,31	R1
2,92	368,14	R1,R2	2,76	347,47	R1,R2
3,90	328,45	R1,R2,R3	3,65	307,96	R1,R2,R3
4,89	265,22	R1,R2,R3,R4	4,43	240,80	R1,R2,R3,R4
5,22	208,00	R1,R2,R3,R4,R5	4,67	186,01	R1,R2,R3,R4,R5
Charakterystyki zewnętrzne (cosφ=1)
natężenie prądu twornika Is [A]
napięcie twornika Us [V]

## char_zew_cos_różny_od_1
Charakterystyka zewnętrzna cosφ != 1
nr	Is	Us	obciążenie
1	0,01	246,27	0	R					4 pomiary R1,R2,R3 + 4 C1,C2,C3 + 4 R1C1 … R3C3, dodawanie kolejnych elementów					1
2	0,92	233,08	R1
3	1,59	200,13	R1,R2
4	1,96	164,87	R1,R2,R3
5	0,01	231,47	0	C
6	0,88	293,20	C1
7	2,23	374,86	C1,C2
8	3,98	445,96	C1,C2,C3
9	0,01	248,80	0	RC
10	1,40	281,60	R1,C1
11	2,80	281,74	R1,C1,R2,C2
12	3,47	233,26	R1,C1,R2,C2,R3,C3

I	U	Series 2
1,00	246,27	0,01
2,00	233,08	0,92
3,00	200,13	1,59
4,00	164,87	1,96
5,00	231,47	0,01
6,00	293,20	0,88
7,00	374,86	2,23
8,00	445,96	3,98
9,00	248,80	0,01
10,00	281,60	1,40
11,00	281,74	2,80
12,00	233,26	3,47
Charakterystyka zewnętrzna
cosφ != 1
natężenie prądu stojana Is [A]
napięcie na stojanie Us [V]

## regulacja
I	U
0,008137059	3,2468943436				250 V R RC C
0,9902286692	3,4279903949				Samo R
1,9474129797	4,0311632871
2,9429406841	4,8821563501
4,6412349295	6,8152134472
6,2405686561	8,7467390608
Charakterystyka regulacyjna ?
chyba złe wielkości pomiarowe (I,U),powinno być (Is,If)

## pomiar_RC
I	U
2,4252628068	1,2269011132
2,4937238527	2,4576740921
3,1926331377	0,0080977853
3,4036528815	3,7579488199

## regulacja_C
I	U
0,0079739218	3,1985909819
0,771424712	2,3477734792
1,4804318428	1,1415117396
2,2083938935	0,0648377801

## Arkusz1
If raczej Is	Is raczej If
R
0,007948	2,892744
0,996622	3,476693
2,001379	4,122742
2,97297	4,923932
4,650288	6,867663
6,318449	8,876248
	RC
0,007985	3,248202
1,250555	2,507556
2,49835	2,620691
3,730635	3,290209
C
0,007966	3,212634
0,755244	2,077758
1,482082	1,063847
2,244404	0,147708
Charakterystyka regulacyjna
prąd twornika Is [A]
prąd wzbudnika If [A]